ICS 03.080.10

CCS L 70

团体标准

T/SZS XXX—2021

新兴产业检验检测服务质量控制

Inspection and testing service quality control for emerging industry

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

深圳市深圳标准促进会  发布

目    次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	检测机构提供服务能力控制	2

5	样品管理	3

6	样品运送环节质量控制	3

7	检测人员管理	4

8	设备管理与质量控制	4

9	检测方法质量控制	5

参考文献	8

# 前    言

本标准根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由新兴产业集成化检验检测服务平台一站测提出并归口。

本标准起草单位：深圳市标准技术研究院、华测检测认证集团、北京信息科技大学、深圳市检验检疫科学研究院、武汉同标标准技术服务有限公司、湖北出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

本标准主要起草人：颜方沁、杨志花、倪澜荪、董宁、戴煦、樊宇、栾鸾、邢军、李力、赵云龙、谭韵、杨寓涵、吴萍、蒋青青。

新兴产业检验检测服务质量控制

范围

本标准规定了新兴产业检验检测服务的质量管理和控制，包括样品、运送环节、检测人员。检测设备、检测方法等方面的控制与管理。

本标准适用于新兴产业集成化一站式检验检测服务协同平台的服务质量控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅改日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19015 质量管理体系 质量计划指南

GB/T 19016 质量管理体系 项目质量管理指南

GB/T 19016 质量管理体系 技术状态管理指南

GB/T 22116 企业信用等级表示方法

GB/T 22117 信用基本术语

GB/T 23791 企业质量信用等级划分通则

GB/T 27020 合格评定各类检验机构的运作要求

GB/T 27025 检测和核准实验室能力的通用要求

GB/T 31880 检验检测机构诚信基本要求

DB31/T 886 企业质量信用分级评价准则第2部分：服务业

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

检测 testing

按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。

### 3.2

新兴产业 emerging industry

以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，成长潜力巨大的产业。现阶段主要包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。

### 3.3

检验检测机构 inspection and testing institution

依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。

- 检测机构提供服务能力

  - 机构资质与从业准则

4.1.1  通过平台提供服务的检验检测机构应具备法人主体资格，并应在平台公开经营资格证明文件或者该文件的电子链接标识。

4.1.2  入驻平台的检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

4.1.3  入驻平台的检验检测机构及其人员从事检验检测活动时应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

4.1.4  入驻平台的检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。

4.1.5  入驻平台的检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。

  - 机构场地

4.2.1  入驻平台的检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。

4.2.2  入驻平台的检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。

4.2.3  入驻平台的检验检测机构在进行检验检测服务时，检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。

4.2.4  入驻平台的检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。

  - 服务质量管理机制

4.3.1  入驻平台的检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，形成政策、制度、计划、程序和指导书等管理体系文件，并传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。

4.3.2  入驻平台的检验检测机构应阐明质量方针，应制定明确的质量目标。

4.3.3  入驻平台的检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。

4.3.4  入驻平台的检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。明确服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、验收、存储的要求，并保存对供应商的评价记录和合格供应商名单。

4.3.5  入驻平台的检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。

4.3.6  检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。

4.3.7  入驻平台的检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。

4.3.8  入驻平台的检验检测机构应建立和保持出现不符合的处理程序，明确对不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被停止的工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消工作。该程序包含检验检测前中后全过程。

4.3.9  入驻平台的检验检测机构应建立和保持在识别出不符合时，采取纠正措施的程序；当发现潜在不符合时，应采取预防措施。检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

4.3.10  检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。

- 样品管理

5.1  提供检验检测服务的机构应有运输、接收、处置、保护、存储、保留、处理或归还检测或校准样品的程序，包括为保护检测或校准样品的完整性以及机构与客户利益所需的所有规定。

5.2  机构开展检验服务过程中，在样品运输、保存、等候、制备、检测、核准和处置各个阶段，应注意避免样品变质、污染、丢失或损坏。应遵守随样品提供的相关操作说明。

5.3  提供检验检测服务的机构应有科学的样品标识记录和管理系统。样品在检验检测服务过程中内应保留标识。标识系统应确保样品实物、检测记录等不被混淆。适当时，标识系统应保障一个样品或一组样品的区分和样品的有序传递。

5.4  如样品需要在规定环境条件下存储或状态调节时，提供服务的检验检测机构应保持、监控和记录这些环境条件。

- 样品运送环节质量控制

6.1  在接收样品时，接收方应认真检查样品包装，核对样品清单，检查样品破损和污染情况。提供服务的检验检测机构应记录和保存接受样品的时间、样品状态、接收人员等样品接收详细信息。

6.2  机构在样品装运前应逐一与样品登记表、样品标签和采样记录进行核对，核对无误后分类装箱。

提供服务的检验检测机构在运送样品时，应明确告知提供样品的需求方样品的运输途径和发货时间，获得许可后方可发出。

6.3  提供服务的检验检测机构接收样品时，应记录与规定条件的偏离。当对样品是否适于约定的检测或校准服务有疑问，或当样品不符合需求方所提供的描述时，检验检测机构应在开始工作之前询问需求方，以得到进一步的说明，并记录询问结果。当需求方明确样品偏离情况后仍要求继续进行检测或校准时，检验检测机构应在报告中做出免责声明，并指出偏离可能影响的结果。

6.4  运输样品时，寄出机构应考虑运送过程中可能出现的震动、碰撞、挤压和污染情况，对样品采取适当的密封、避震、固定等保护措施，并在醒目处贴上“切勿倒置”、“易碎物品”等相应提示标识。

6.5  需特殊运输和保存的样品，入驻平台的应在运送前做出说明。

- 检测人员管理

7.1  入驻平台的检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。

7.2  入驻平台的检验检测机构应有科学的人员管理机制，明确技术人员和管理人员的岗位职责、职能要求和工作关系，提供满足其岗位所需资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。

7.3  入驻平台的检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对入驻平台、提供服务、满足检验检测需求方要求做出的相应承诺。

7.4  入驻平台的检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持。

7.5  入驻平台的检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。

7.6  入驻平台的检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。

7.7  入驻平台的检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。

7.8  入驻平台的检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并及时向平台更新技术人员资质情况。

- 设备管理与质量控制

  - 设备管理

8.1.1  入驻平台的检验检测机构应具备满足开展检验检测服务（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所必需的检验检测设备设施。

8.1.2  入驻平台的检验检测机构持有的设施设备可以是借用、租用、雇用、或由其它单机构（如设备的制造者）提供。使用非本机构的设施设备时，应确保外部设施设备满足机构的服务承诺和服务要求。

8.1.3  在开展检验检测服务过程中，提供服务的检验检测机构应向服务需求方独立承担设备的适用性、准确性、校准状态等相关责任，并在平台做出公开承诺。

8.1.4  入驻平台的检验检测机构应建立和保持科学的检验检测设施设备管理程序，以保证用于检验检测服务的设施设备在具有持续适宜性，满足检验检测的工作要求。

8.1.5  入驻平台的检验检测机构应对关键设施设备进行唯一识别，形成作业指导书，进行定期维护，并向平台及时申报更新关键设施设备的参数、身份识别信息和使用状态。

8.1.6  入驻平台的检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。对于用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，应加以唯一性标识。

8.1.7  入驻平台的检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，该设备返回后，在使用前应对其功能和检定、校准状态进行核查。

8.1.8  设备出现故障或者异常时，所属检验检测机构应采取相应措施，包括但不限于停止使用、隔离或加贴停用标签、标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明设备能正常工作为止。机构应核查这些缺陷或异常对期限时间内已经完成的检验检测结果的影响。

8.1.9  入驻平台的检验检测机构应向平台及时上报和更新关键检验检测设施设备的故障和异常的处理情况。可能对已完成检验检测结果做成影响的，应及时复核并作出相关声明。

  - 设备检定与校准

8.2.1  入驻平台的检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。

8.2.2  设备在投入使用前，其所属检验检测机构应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。

8.2.3  针对校准结果产生的修正信息，设备所属检验检测机构应确保在其检测结果及相关记录中加以利用，并进行备份和更新。

8.2.4  入驻平台的检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。

- 检测方法质量控制

  - 检测方法选择

9.1.1  入驻平台的检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方法）。

9.1.2  提供检验检测服务时，平台检验机构应根据所实施的检验活动，使用要求中规定的检验方法和程序。没有规定方法和程序时，应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前，应向需求方进行证实。

9.1.3  入驻平台的检验检测机构应跟踪检测方法的变化，并在提供服务前进行证实或确认。

9.1.4  入驻平台的检验检测机构应根据所实施的检验活动，在使用非标准方法（含自制方法）前，应向需求方进行确认。

9.1.5  非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可能存在的风险。

9.1.6  提供检验检测服务时，如缺少形成文件的指导书，并可能影响检验过程的有效性，检验机构应制定和使用针对检验计划、抽样和检验技术方面形成文件的指导书。适用时，检验机构应具备充分的统计技术知识，以确保统计学上合理的抽样程序、以及对结果的正确处理和解释。

9.1.7  开展服务的检验检测机构应将与工作有关的所有指导书、标准或书面程序、工作表格、检验表和参考数据保持现行有效并便于员工获得。

9.1.8  提供检验检测服务时，如确需检测方法将发生偏离，应形成详细文件，经技术判断和批准，并征得客户同意。

  - 检测的不确定性与结果偏离

9.2.1  入驻平台的检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序。

9.2.2  入驻平台的检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。

9.2.3  当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。

9.2.4  当入驻平台的检验检测机构使用自行开发的计算机软件时，应形成文件，使用前确认其适用性，并进行定期、改变或升级后的再确认。

9.2.5  入驻平台的检验检测机构应建立和保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计方法制定，抽样应确保检验检测结果的有效性。

9.2.6  开展检验检测服务时，若当客户对抽样程序有偏离的要求，应予以详细记录，同时告知相关人员。

9.2.7  入驻平台的检验检测机构应定期分析质量控制的数据，当发现偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止出现错误的结果。

  - 分包

9.3.1  通常情况下，检验机构应自行执行合同任务。

9.3.2  当发生特殊情况时，在经过与需求方协商和平台备案后，检验检测机构可对检验检测工作进行分包。分包的情况包括但不限于：

——未预料的或不正常的超工作量；

——关键检验人员失去工作能力；

——关键设施或设备关键部件暂不宜使用；

——顾客合同中某部分的检验活动不属于检验机构的范围或超出了检验机构的能力或资源。

9.3.3  当检验机构分包检验工作的任何一部分时，应确保并能够证明该分包方有能力承担相应的检验活动。

9.3.4  当检验机构使用个人或其他机构的人员来提供额外的资源或专业技能时，如果这些人与检验机构正式签约并在检验机构的管理体系下工作，则不视为分包方。

9.3.5  检验机构应向客户说明其将某一部分检验工作分包的意图。

9.3.6  当检验工作的一部分由分包方完成时，确定该检验工作是否符合要求的责任仍应由检验机构承担。

9.3.7  检验机构应记录和保留关于分包方能力的详细调查记录。检验机构应维持所有分包方名录。

当检验机构使用任何其他方提供的信息作为检验机构做出符合性决定的一部分，应验证该信息的完整性。

  - 检测结果质量控制

9.4.1  入驻平台的检验检测机构提供检验检测服务时，应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。检验检测报告或证书应至少包括下列信息：

- 标题；

- 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；

- 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；

- 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识；

- 客户的名称和地址（适用时）；

- 对所使用检验检测方法的识别；

- 检验检测样品的状态描述和标识；

- 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；

- 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；

- 检验检测检报告或证书的批准人；

- 检验检测结果的测量单位（适用时）；

- 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。

9.4.2  当需对检验检测结果进行说明时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：

- 对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；

- 适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；

- 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要提供有关不确定度的信息；

- 适用且需要时，提出意见和解释；

- 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。

9.4.3  当入驻平台的检验检测机构提供抽样检验检测服务时，应有完整、充分的信息支撑其检验检测报告或证书。

9.4.4  当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。

9.4.5  当检验检测报告或证书包含了由分包方出具的检验检测结果时，这些结果应予以清晰标明。

9.4.6  当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应开展数据控制。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。

9.4.7  检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。

9.4.8  入驻平台的检验检测机构提供抽样检验检测服务时，机构应对检验检测原始记录、报告或证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于6年。

# 参 考 文 献

- 中华人民共和国产品质量法（2018修正）  主席令  第二十二号

- 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定  国发﹝2010﹞32号